**Cenová ponuka Predmet zákazky: „Výmena okien, dverí, sociálnych zariadení na budove zdravotného strediska“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Popis položky** | **Počet**  **v ks** | **Jednotková cena v eur bez DPH** | **Cena spolu v eur bez DPH** |
| 1. | Okno dvojkrídlové stĺpikovo otváravo- sklopné/otváravé okno pravé rovné krídlo, š. 2 350 mm, v.1 770 mm,  plastové biele, päťkomorové, izolačné dvojsklo, vysprávky, demontáž, montáž | 13 |  |  |
| 2. | Okno otváravo- sklopné pravé rovné krídlo, š. 1 160 mm, v. 1 600 mm, plastové biele, päťkomorové, izolačné dvojsklo, vysprávky, demontáž, montáž | 6 |  |  |
| 3. | Okno otváravo- sklopné ľavé rovné krídlo, š. 1 160 mm, v. 1 750 mm, plastové biele, päťkomorové, izolačné dvojsklo, vysprávky, demontáž, montáž | 6 |  |  |
| 4. | Okno otváravo sklopné pravé rovné krídlo, š. 550 mm, v.  550 mm, päťkomorové, izolačné dvojsklo, vysprávky, demontáž, montáž | 6 |  |  |
| 5. | Spojená zostava – dvere plastové biele, š. 2 380 mm, v. 2 760,mm, izolačné dvojsklo, vysprávky, demontáž, montáž | 1 |  |  |
| 6. | Pisoár s príslušenstvom, demontáž, montáž | 2 |  |  |
| 7. | Umývadlo 60 cm s príslušenstvom, demontáž, montáž | 5 |  |  |
| 8. | Batéria nástenná kombi 10 cm, demontáž, montáž | 4 |  |  |
| 9. | Dvere vnútorné plné, drevené, biele L 600/1970,demontáž,montáž | 2 |  |  |
| 10. | WC kombi so spodným/zadným vývodom, doska,demontáž, montáž | 5 |  |  |
| 11. | Parapet plastový biely, 200 mm , dĺžka 2 450 mm | 13 |  |  |
| 12. | Parapet plastový biely,200 mm , dĺžka 1 260 mm | 12 |  |  |
| 13. | Parapet plastový biely, 200 mm , dĺžka 600 mm | 6 |  |  |
| 14. | Parapet Aluminium, biely 200 mm, dĺžka 2 450 mm | 13 |  |  |
| 15. | Parapet Aluminium, biely 200 mm, dĺžka 1 260 mm | 12 |  |  |
| 16. | Parapet Aluminium, biely 200 mm, dĺžka 600 mm | 6 |  |  |
| **Cena spolu za všetky položky v eur bez DPH** | | | |  |
|  | | | | |

**Cena spolu za všetky položky v eur s DPH: ...................................................**

Obchodné meno uchádzača: .......................................................................................................................................

Štatutárny zástupca:................................................................................Tel. kontakt:................................................

IČO:................................................................ DIČ:.........................................................

Pečiatka a podpis: